
大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（给排水）

                                                            NO.4-2    
	工程名称
	远洋大学城B8地块11号楼
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	李晨曦
	电话
	13898625809
	日期
	2011.11.07

	设计条件内容
	备注

	给

排

水

消

防

	1. 请明确给水计量如何分配？是整个建筑物做为一个用水单位计量还是各个包间单独计量。
	

	
	2. 请明确哪些服务行业需要用水以及明确具体用水点和排水点位置。
	

	
	3. 房间内排水是考虑明沟还是地漏？
	

	
	4、屋面雨水排出采用外排至周边散水上还是考虑接至室外雨水检查井？·
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



