大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（给排水）

                                                            NO.4-2    
	工程名称
	
	建设单位
	

	项目负责人
	
	电话
	
	日期
	

	设计条件内容
	备注

	给

排

水

消

防

	1设计院根据现有管网综合图来确定各管线位置及走向，
	

	
	2请甲方提供准确自来水水压资料，以及自来水公司的水压分区线，以避免后期修改。
	

	
	3.因车库顶板覆土不满足排水要求，故车库上单体楼所有立管汇集后侧面排出。
	

	
	4.请明确各公建商业水表的具体计量分配。
	

	
	5. 卫生间立管按照新版规范采用DN150管或者DN100特殊单立管系统，请尽早确认方案。
	

	
	6、根据设计任务书合理设计。
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


