大连松岩建筑设计院有限公司二所文件
101技术管理2010-09
设计条件目录（建筑结构）

                                                            NO.4-1    
	工程名称
	远洋大学城B8#、B10#地
	建设单位
	大连宏泽置业有限公司

	项目负责人
	李晨曦
	电话
	
	日期
	2011.11.08

	设计条件内容
	备注

	建
筑
专
业

	1. 外墙、分户墙、户内隔墙材料及厚度
（外墙为200mm钢筋混凝土或200mm轻集料混凝土空心小型砌块、分户墙为200mm轻集料混凝土空心小型砌块、隔墙为100mm轻集料混凝土砌块）
	

	
	2. 外墙保温材料
（因执行最新的建筑节能设计规范建议采用传热系数较小的保温材料例如酚醛板）
	

	
	3. 卫生间同层排水或降板
（同10#地一样降50mm板）
	

	
	4. 走廊、楼梯间面层材料
（同10#地一样）

	

	
	5．室内面层厚度
（同10#地一样100mm）
	

	
	6．门窗选型
（同10#地）
	

	
	7．防水材料
（同10#地：卫生间采用JS采用涂膜、阳台采用JS防水涂膜、屋面采用SBS防水卷材、地下室底板SBS防水卷材、地下室外墙和顶板SBS防水卷材）
	

	
	8. 电梯井道预留尺寸是否同B10#地住宅？
（2150x2100）
	

	
	9. 卫生间通风：明卫是否不设风道而采用直排格式？
（同10#地明卫采用直排）
	

	
	10.厨房通风：设风道？
（设通风道）
	

	
	11.起居室出阳台门槛高度
（100mm）
	

	
	12.B10-1#住宅单元入户门不能做到2400mm高，只能做到2250mm

	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	结
构
专
业
	1、地质报告正式版
	

	
	2、钢筋种类:楼板筋采用HRB400级,直径8,10;其它直径12为HRB335,直径14~25为HRB400级,如有特殊要求请说明。
	

	
	3、特殊荷载，特殊设备等。
	

	
	4、其它特殊要求
	

	
	
	

	
	
	


