PAGE  
[image: image1.jpg]


上海尤埃建筑设计有限公司

上海尤安建筑设计事务所
URBAN ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD (SHANGHAI)


致To：   张总  许工                                                   传真Fax ：86-0411-87531728
抄送Copy To： 松岩设计院 李工                                         传真Fax ：86-0411-87531728

自From： 上海尤安建筑设计事务所 陈磊                                  传真Fax ：86-021-65014612
日期Date： 2011-10-20                                                  来电 Tel ：86-021- 35324002
页数Page： 共1页（含本页）                                               请回复 □    不用回复 □
 主题Subject：大连远洋大学城项目10月20日提设计院高层提资图纸说明
张总、许工、李工： 您好!  
2011.10.20版高层提资图是以UA 11.10.9提设计院B8-4\6#楼，即第二轮提资图（调整线脚及门窗位置，增加墙身剖面等）的基础上，综合考虑设计院在此期间中所提过程施工图中的修改，将本项目中所有高层再次提资，作为施工图深化设计依据。

对应11.10.9版图纸，此轮提资图有以下几点修改：
1、阳台线脚由原来90+60调整为100+50，与商业线脚做法统一；
2、补充北立面核心筒两侧连梁，做法同阳台线脚；

3、北侧核心筒北移200，与外墙齐平(参设计院图纸)；

4、B8-4\6#楼中间两户厨房墙居中；

5、窗套宽度统一100；

6、B8-3#商铺中间坡顶为满足二层开窗需求做调整。

修改部分已在CAD图纸中用品红色云线圈出。
顺颂商祺!     

上海尤安建筑设计事务所
2011-10-20 
陈磊 
上海市国定东路233号绿地汇创国际广场（绿地能源）6楼 邮编：200433，Floor 6, Huichuang Tower No.233 Guoding East Road,Shanghai P.R.CHINA, 

Tel: (021) 65014554 65638499   Fax: (021) 65014612   E-mail: uachina@126.com   Website:www.uachina.com.cn

